硬件开放平台（中性）接口文档

服务器3天对接300款硬件

免费提供小程序、公众号、小程序，H5 20分钟对接成功

免费提供SS0,换域名，20分钟对接成功

为了快速对接，直接对接开发人员，CEO、大佬、商务、销售不用参与。

注：1、平台一个账号对应一个公司，请获取正式合法授权文件。

- 首次测试设备，一定用自己手机卡测试，不支持物联网卡测试，批量后没有问题。

- 为了快速对接，只对接贵司开发人员，请拉群提出问题  。

- 为了开发更好产品，请先花20分钟看设备使用说明书及文档。

- 对接前，准备好要两台要对接设备及手机卡（再次重申，不能用物联网卡）

- 指定一名技术（懂开发）全权负责

无法满足以上条件，切记不要开始

系统架构

系统处理流程

处理流程

1：设备需要添加到本平台，才能进行数据操作。

2：设备将数据上传到本平台，平台会对数据进行解析，对接方可通过推送或接口获得数据。

3：对接方通过接口对设备下发指令，由本平台服务器解析并下发。

优点：

简单可靠和成熟（已经对接 10+养老机构）

成本低、二次开发量少，风险低

数据安全和稳定性保障

为保证数据的安全性和有效性，整个系统接口采用：

- 所有手表上传的数据在通信过程中都有 MD5 验证，防止篡改

- 所有数据在服务器上存放都是不可逆的加密保存，即使系统管理员也无法查看或者篡改数据

- 智能平台和关爱平台之间采用 https 方式加密传输

- 智能平台采用多服务器，实现多点异地备份确保数据和系统的稳定

接口实现

接口url为：https://health.yiyangiot.com/DeviceMonitor/

- 注意事项：

1：POST接口参数传递采用json 格式，因此请求时http 的head 中的Content-Type

须配置为 application/json （一般默认是 application/x-www-form-urlencoded）

2:考虑到普通用户数据只保存一个月，因此本文中所有数据接口中涉及的date 参数值须在一个月内，比如当前日期是 2018/06/06，则date 值范围为2018/05/07---2018/06/06.

更新：

| 序号 | 接口或功能 | 操作 | 说明 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | /v2/caOrder.action | 更新 | 补充请求示例 | 2025-09-25 |
| 2 | 健康数据推送 （pushType=2） | 更新 | 补充血糖字段 | 2025-09-27 |
| 3 | 微聊推送 （pushType=8） | 修改 | 推送字段更变 | 2025-10-23 |
| 4 | H5对接 | 修改 | 修改了跳转页面接口url | 2025-10-23 |
| 5 | 通知推送 （pushType=4） | 更新 | EventType字段补充Action为116的字段说明 | 2025-10-24 |
| 6 | 设备数据推送 （pushType=15） | 新增 | 新增温湿度设备数据推送（dType=3） | 2025-10-29 |
| 7 | app围栏查询接口 | 删除 | 删除了无用接口，对接平台使用的围栏与app围栏数据不互通 | 2025-11-26 |
| 8 | 4G睡眠带-压电校准接口 | 新增 | 新增压电校准接口 | 2025-11-26 |
| 9 | 4G睡眠带-实时监测接口 | 新增 | 新增实时监测指令 | 2025-11-26 |
| 10 | 新增尿酸、HRV、血脂、呼吸等上报接口 | 新增 |  | 2025-12-25 |

查询类接口

查询设备信息（设备位置、电量、UID可调用此接口获取）

Url：deviceLocationQuery.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| deviceList | True | String | 需要查询的设备 IMEI ID（多个设备以逗号分隔） |

请求参数说明：

请求参数示例：

{

"appId": "NC4xNzcxMjI1OQ==",

"appKey": "CE75359A89F4310A8CACAC41ED3FA8D5",

"deviceList": "998855661142396"

}

返回结果：

调用失败，则返回：

{

Ret:“Fail”,

Msg:”错误信息”

}

调用成功，则返回：

{

Ret:”Succ”,data：[jason1,jason2,..,jasonN]

}

其中 jason1,jason2 为每个设备的实时位置数据，描述如下

{

“Ret”:Succ "data": [

{

"Radius": 550,

"Speed": null,

"B": 50,

"FL": 214011,

"Dist": "文昌市",

"MID": "867740030204856",

"ImgID": "e476005866e8a2a6407502b3",

"Lon": 110.6408556,

"City": "海南省",

"Pro": " 海 南 省 ",

"Direction": null,

"Name": "d1182781",

"Str": "国营罗豆农场 212 省道 ",

"UID": "df985d5a2c5108e0298245c3",

"Desc": "网络中断",

"WID": "d1182781",

"Lat": 19.9680452,

"Guarder":”18217908105”,

"UT":”2018-05-09 10: 09: 12”,

},

{

"Radius": 550,

"Speed": null,

"B": "75",

"FL": "214011",

"Dist":”常熟市”,

"MID": "867740030879244",

"ImgID": "e476005866e8a2a6407502b3",

"Lon": 120.7459709,

"City": "苏州市",

"Pro": "江苏省",

"Direction": "null",

"Name": "晴天",

"Str": "江苏常熟服装城青莲路5号",

"UID":”c44dd85a78ea608e73dce4aa”,

"Desc": "网络中断",

"WID": "d1502948",

"Lat": 31.6230499,

"Guarder":”13862334213”,

"UT":”2018-05-09 10: 10: 26”

}

]

}

返回字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Lon | float | 经度 |
| Lat | float | 纬度 |
| Pro | string | 省份 |
| City | string | 城市 |
| Dist | string | 县区 |
| Str | string | 街道 |
| Radius | int | 精度 |
| CT | string | 定位的开始时间,格式为[yyyy-MM-dd HH:mm:ss] |
| UT | string | 停留时间(没上传新位置，默认在原地停留，只更新UT),格式为[yyyy-MM-dd HH:mm:ss] |
| UID | string | IMEI对应的唯一UID |
| SIM | string | 表示设备的SIM号 |
| B | int | 表示电量百分比 |
| MID | string | 表示设备号 |
| Name | string | 表示设备昵称 |
| H5Url | string | 摄像头的视频链接，只有摄像头设备才有 |
| RH5Url | string | 摄像头的回放视频链接，只有摄像头设备才有 |
| Tag | string | 表示设备的签名 |
| SL | string | 表示亲情号码列表，以逗号分隔每一个号码 |
| NL | string | 对应SL的名称，以逗号分隔每一个名称，例如’爸爸，妈妈’ |
| PSL | string | 表示亲情号码列表，以逗号分隔每一个号码(用于兼容50个电话号码) |
| PNL | string | 对应SL的名称以逗号分隔每一个名称，例如’爸爸，妈妈(用于兼容50个电话号码)’ |
| Guarder | string | 监护号码,用户监听及SOS请求 |
| Itvl | int | 表示上传位置的时间间隔，以分钟为单位，如返回空，默认为1 |
| FQCY | int | 单位为秒，数据在10秒-3600秒之间。 |
| LowBat | int | 低电量报警开关，0为关，1为开 |
| ST | string | 时间段1,时间段2,时间段3,例如’00:00-06:00,21:00-24:00’,表示从0点到6点，以及21点到24点免打扰 |
| Clock | string | 闹钟时间-开关-频率-自定义,例如’08:00-1-1,08:00-1-2,08:00-1-3-0111111’,开关:0为关,1为开,频率:1为只响一次,2为每天,3为自定义,自定义信息为周日到周一,如0111110,表示周一到周五响铃 |
| ST2 | string | 时间段1-开关-周几,时间段2-开关-周几,时间段3-开关-周几,例如: ‘00:00-06:00-1-0111110,21:00-24:00-0-0111110’,表示从周一到周五的0点到6点免打扰(生效),以及周一到周五21点到24点免打扰(不生效) |
| Wear | int | 防摘提醒开关，0为关，1为开 |
| SleepT | string | 翻转检测时间段（睡眠时间），格式为'hh:mm-hh:mm'，例如'23:30-7:30'，表示睡眠时间为23:30-7:30。为空字符串表示没设置翻滚时间 |
| PEDO | int | 为0表示不需要计步,为1表示要计步，默认为0 |
| Fall | int | 跌倒提醒开关,为0表示不需要跌倒提醒,为1表示需要 |
| Shake | int | 震动报警开关,为0表示关,为1表示开 |
| BO | string | 开关机设置信息，字符串格式为'开关，定时开机时间，定时关机时间'，例如'1,06:00,21:00'，表示打开设置，在06：00开机，在21：00关机，或者'0,06:00,22:00'，表示关闭设置 |
| Wifi | string | 格式为‘wifi名称,wifi密码’,例如‘xcloudtech,xcloud020106’ |
| OverT | string | 过期时间,格式‘yyyy-MM-dd’ |
| Keybrd | int | 0为关，1为开，默认关闭 |
| Record | int | 远程录音开关,0位关,1为开。默认关闭 |
| CC | int | 定时拍照开关，0为关，1为开 |
| T | int | 是否海外设置，0为否，1为是 |
| TZone | int | 海外时区，当T为1时返回，例如+8 , -8 |
| AlRecord | int | 智能录音开关，0为关，1为开。默认关闭。仅限乐西米版本需要 |
| AlRec | int | 为1表示显示智能录音，为0或不带此参数时则不显示 |
| Fee | int | 当前视频聊天的账户余额，单位分，如为-1，默认不显示账单（为免费用户），没有视频聊天功能的用户将不带此参数 |
| MD | int | 表示手表是否有带马达，为1表示有带，参数为空或为0表示不带马达。带马达的手表，情景模式需要加震动、震动响铃选项 |
| FL | int | 功能列表开关，用二进制序列表示，具体功能对应的二进制位为：远程录音开关0x20000000, 睡眠时间段设置0x10000000，免打扰（自定义日期）0x8000000，拨号盘开关0x4000000，wifi设置0x2000000，定时开关机0x1000000，震动0x800000，体温0x400000，血氧0x200000，血压0x100000，视频通话0x80000，蓝牙防丢0x40000，50电话本0x20000，远程关机0x10000,跌倒提醒0x8000,远程拍照 0x4000,心率 0x2000,计步 0x1000,防摘 0x800,情景模式 0x400,免打扰 0x200,语音监护 0x100,闹钟 0x80,查找设备 0x40,精准定位 0x20,监护号码 0x10,SOS 0x8,亲情号码 0x4,低电量 0x2,上传间隔 0x1 |
| FL2 | int | oem功能列表开关，用二进制序列表示，具体功能对应的二进制位为：远程开机 0x400,终端发短信 0x200,终端按键关机开关 0x100,低电语音提醒开关 0x80,整点报时 0x40,一键报时 0x20,允许外拨 0x10,SOS 0x8,自动接听 0x4,白名单 0x2,环境温度 0x1 |
| AR | int | 当FL2有值时才带此参数，自动接听的开关，0为关，1为开 |
| Dial | int | 当FL2有值时才带此参数，表示外拨开关0为关，1为开。默认关闭 |
| LBVW | int | 当FL2有值时才带此参数，表示低电语音提醒开关，0为关，1为开。默认关闭 |
| TTOK | int | 当FL2有值时才带此参数，表示一键报时开关，0为关，1为开。默认关闭 |
| TTOH | int | 当FL2有值时才带此参数，表示整点报时开关，0为关，1为开。默认关闭 |
| VK | int | 当FL2有值时才带此参数，音控开关，0为关，1为开 |
| SubDevs | array | 示例: [{Attr:’门磁’,Attrid:’123123’,Online:1,Time:’2020-05-20 10:00:00’},{Attr:’门磁2’,Attrid:’1231234’,Online:1,Time:’’2020-05-20 10:00:00}] |
| WLKEY | int | 当FL2有值时才带此参数，白名单开关，0为关，1为开。默认关闭 |
| WDAL | int | 当FL2有值时才带此参数，表示温度报警开关(0,1)-低温-高温-短信报警开关(0,1)，例如1-0-40-1，表示开启温度报警和短信报警开关，低温值为0，高温值为40，当温度低于0度，高于40度时触发报警 |
| STDWK | int | 当FL2有值时才带此参数，表示终端关机按键开关，0为关，1为开。默认关闭 |
| OL | int | 设备在线状态。1、在线，0、离线 |
| GSMSignal | int | 信号强度0-31，低于15网络波动会比较大 |
| STRemind | int | 0为关，1为开，默认关闭 |
| SOSFail | String | SOS号码设置失败后缓存字段，有号码则说明本号码在设备端设置失败 |
| PHLFail | String | 通讯录号码设置失败后缓存字段，有号码则说明本号码在设备端设置失败 |

查询计步历史数据

Url：deviceStepInfoQuery.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

注意事项：当日数据无法查询（每日 23:55 同步）；实时场景请解析推送消息的 Step 字段（计步翻转次数）。

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| deviceList | True | String | 需要查询的设备 IMEI ID（多个设备以逗号分隔） |
| date | True | String | 查询数据的日期 YYYYMMDD |

请求参数示例：

{

"appId": "dGVzdDMuMDQx",

"appKey": "E84F7D7C5FA11B595F024225389ED558",

"deviceList": "867740030204856,867740030204856",

"date": "20180505"

}

返回结果：

如果调用失败，则返回：

{Ret:“Fail”,Msg:”错误信息”}

如果调用成功，则返回：

{Ret:”Succ”,data：[jason1,jason2..]}

其中 jason1 为设备的步数，描述如下

{

"DeviceList": "867755050149831",

"Day": "20230106",

"Ret": "Succ",

"data": {

"data": [

{

"S": 0,

"MID": "867755050149831"

}

]

}

}

返回结果说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MID | String | 设备 ID |
| S | Int | 总步数如果当天没有测量值则为"" |

查询电话本+闹钟数据

Url：getDeviceInfo.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| MID | True | String | 需要查询的设备 IMEI ID |

请求参数示例：

{

"appId": "dGVzdDMuMDQx",

"appKey": "E84F7D7C5FA11B595F024225389ED558",

"MID": "867740030204856"

}

返回结果：

如果调用失败，则返回：

{Ret:“Fail”,Msg:”错误信息”}

如果调用成功，则返回：

{Ret:”Succ”,data：[{"psl":"161651","clock":"","pnl":"***"}

其中W为温度,psl为电话,多个用逗号隔开,clock为闹钟信息,pnl为姓名

返回结果字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| W | float | 温度 |
| psl | String | 表示亲情号码列表，以逗号分隔每一个号码 |
| Clock | String | 闹钟时间-开关-频率-自定义，例如'08:00-1-1,08:00-1-2,08:00-1-3-0111111',开关：0为关，1为开，频率：1为只响一次，2为每天，3为自定义，自定义信息为周日到周一，如0111110，表示周一到周五响铃 |
| pnl | String | 对应SL的名称,以逗号分隔每一个名称，例如'爸爸,妈妈（用于兼容50个电话号码） |

查询睡眠数据

Url：deviceSleepInfoQuery.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| deviceList | True | String | 需要查询的设备 IMEI ID（多个设备以逗号分隔） date |
| date | True | String | 查询数据的日期 YYYYMMDD |

请求参数示例：

{

"appId": "dGVzdDMuMDQx",

"appKey": "E84F7D7C5FA11B595F024225389ED558",

"deviceList": "867740030204856",

"date": "20180505"

}

返回结果：

如果调用失败，则返回：

{Ret:“Fail”,Msg:”错误信息”}

如果调用成功，则返回：

{Ret:”Succ”,data：[jason1,jason2...]}

其中 jason1 为设备的睡眠数据（翻滚次数），描述如下

{

"Ret": "Succ",

"data": [

{

"MID": "867740030204856",

"F": 90

}

]

}

返回结果字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MID | String | 设备 ID |
| F | Int | 如果当天没有测量值则为”“ |

查询设备通话记录(每次返回五十条)

Url：getCallMessage.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | IMEI对应的唯一UID |
| Type | true | int | 1表示全部通话，2表示未接通话 |
| Time | false | int | 时间戳（精确到秒），再取Time后五十条，不填默认为最新五十条 |

返回结果：

{

"data": [

{

"SIM": "00000000000",

"FSIM": "13560071443",

"Act": 0,

"Len": 3,

"Time": 1630058146

},

{

"SIM": "00000000000",

"FSIM": "13119811315",

"Act": 0,

"Len": 2,

"Time": 1630058127

},

{

"SIM": "00000000000",

"FSIM": "13560071443",

"Act": 0,

"Len": 0,

"Time": 1630058108

}

],

"Time": 1629897218,

"Ret": "Succ"

}

返回结果说明:

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SIM | string | 设备本级电话号码（目前暂未开发） |
| FSIM | string | 对方的电话号码 |
| Act | int | 呼入呼出，0为呼出，1为呼入 |
| Time | int | 呼入呼出时间戳 |
| Len | int | 时长，以秒为单位，为0表示未接通 |
| Time | int | 最后一条记录时间戳 |

获取手环语音信息

Url：findCAmrid.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| CAmrid | True | String | 需要查询的语音ID |

请求参数示例：

{

“CAmrid”:”123456”

}

返回结果：

如果调用失败，则返回：

{Ret:“Fail”,Msg:”错误信息”}

成功则返回一个语音文件

查询设备聊天信息

Url：infoFromWeb.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| MID | True | String | 需要查询的设备 IMEI ID |

请求参数示例：

{

"appId": "dGVzdDMuMDQx",

"appKey": "E84F7D7C5FA11B595F024225389ED558",

"MID": "867740030204856"

}

返回结果：

如果调用失败，则返回：

{Ret:“Fail”,Msg:”错误信息”}

如果调用成功，则返回：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ChatID | string | 消息id |
| MType | Int | 信息类型:0为文字信息，1位语音信息，2位图像信息 |
| Content | string | 聊天信息内容 |
| CImgID | string | 图像ID |
| CAmrID | float | 语音信息ID |
| AmrLen | int | 语音信息长度 |
| Time | int | 发达信息的时间，时间戳形式，精确到毫秒 |
| Name | string | 信息发起者的昵称 |
| ImgID | string | 信息发起者的图像ID |

返回字段说明：

查询手表睡眠数据（Y3）

Url：switchSleepInfo.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | 设备ID |
| Day | true | string | 查找该日期之前的数据，不带表示查最近三十天的 |

返回结果：

{

"SleepSW": 0,

"data": [

{

"Day": "20221022",

"DS": 120,

"LS": 310,

"AW": 6

}

],

"Ret": "Succ"

}

返回结果字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret | string | 成功返回Succ，失败返回Fail |
| data | array | data数组为最近三十天的数据，以时间的降序排列，即今天的放在最前，数据为{data:[{Day:'',DS:, LS:} |
| SleepSW | int | 睡眠开关，0为关，1为开。默认关。 |
| Day | string | 睡眠日期，格式为yyyyMMdd |
| DS | int | 深睡时长，分钟为单位 |
| AW | int | 清醒时长，分钟为单位 |
| LS | int | 浅睡时长，分钟为单位 |

查询手表搜索到的WIFI列表和电量数据

Url：selectWifiAndElectricData.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

注意事项：考虑到数据的及时性和系统处理效率，建议每次调用间隔 30s 以上。

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| MID | True | String | 需要查询的设备 IMEI ID |

请求参数示例：

{

"appId": "dGVzdDMuMDQx",

"appKey": "E84F7D7C5FA11B595F024225389ED558",

"MID": "867740030204856"

}

返回结果：

如果调用失败，则返回：

{Ret:“Fail”,Msg:”错误信息”}

如果调用成功，则返回：

{Ret:”Succ”,data：[jason1,jason2..]}

返回结果字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| B | int | 电量 |
| WifiInfo | String | Wifi信息 |
| Hrt | String | 心率数据 |
| Lon | float | 经度 |
| Lat | float | 纬度 |

查询设备睡眠数据

Url：sleepInfo2.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | IMEI对应的唯一UID |
| Day | false | string | 传参说明:yyyyMMdd,查找该日期之前的数据，不带表示查最近三十天的 |

返回结果字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| data | array | data数组为最近三十天的数据，以时间的降序排列，即今天的放在最前，数据为{data:[{Day:'',DS:, LS:} |
| Day | string | 睡眠日期，格式为yyyyMMdd |
| DS | int | 深睡时长，分钟为单位 |
| LS | int | 浅睡时长，分钟为单位 |

查询设备参数配置

Url：getItems.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | 设备的UID，可通过第一个接口获取 |
| Keys | true | string | NBLKFreq: nb设备心跳频率(setLKFreq.action) |

查询睡眠雷达的睡眠报告(YL_4G_sleepRadar)

Url：sleepRadarReport.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | 设备的UID，可通过第一个接口获取 |
| Time | true | string | 睡眠报告上传至服务器的服务器日期，格式为 yyyy-MM-dd |

查询某一天的足迹

Url：/v2/oneDay.action

Http请求方式：Get

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | str |  |
| appKey | true | str |  |
| imei | true | str |  |
| day | false | str | 日期：格式为YYYYMMDD，例如20250716。不填默认为当日 |

返回结果：

{

"code": 200,

"msg": "succ",

"data": {

"PosNum": 2,

"CityNum": 2,

"Pos": [

{

"City": "成都市",

"Detail": [

{

"latitude": 30.383314,

"CT": 1752685385777,

"street": "迎宾路",

"district": "邛崃市",

"id": "6877db4968fba86a5f85eefa",

"tag": "0",

"radius": 40,

"longitude": 103.590571,

"UT": 1752685385000

}

]

},

{

"City": "xxx市",

"Detail": [

{

"latitude": 纬度,

"CT": 发起定位的时间,

"street": "xx路/街",

"district": "xx市",

"id": 定位数据id,

"tag": "0",

"radius": 精度,

"longitude":经度,

"UT": 定位的结束时间

}

]

},

]

}

}

查询睡眠报告

Url：/v2/sleepReport.action

Http请求方式：Get

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | str |  |
| appKey | true | str |  |
| imei | true | str |  |
| time | true | str | 日期：格式为YYYY-MM-DD，例如2025-07-18。 |
| type | true | int | 设备类型： 0-睡眠带(JSZN_Sleep_belt) 1-睡眠垫(LZSleep) |
| reportId | false | str | 报告id：设备为睡眠垫时需填写， null或空字符串时仅返回当日报告列表， 填写报告id返回指定报告， -1全部返回报告（不推荐） |

返回结果：

{ "code": 200, "msg": "succ", "data": { "data": [ { "sleep_score": 60, "sleep_data": "[[1,\"2025/07/15 10:52\",\"2025/07/15 11:06\"], ...]", "sleep_quality": "睡眠质量一般", "awakening_duration": { "hour": 0, "minute": 0 }, "heart_state": "正常", "heart_data": "[81, 72, 92, 92, 62, 72, 86, 69]", "deep_sleep_duration": { "hour": 1, "minute": 12 }, "sleep_patterns": "睡眠不规律", "sleep_endTime": "2025-07-15 12:38:00", "sleep_percent": 1.0, "breathe_state": "正常", "shallow_sleep_duration": { "hour": 0, "minute": 34 }, "body_movement": 1, "MID": "867179071379709", "sleep_startTime": "2025-07-15 10:52:00", "deep_sleep_percent": 0.68, "breathe_data": "[11, 17, 11, 11, 13, 11, 11, 28]", "average_breathe": 14, "sleep_duration": { "hour": 1, "minute": 46 }, "awakening_percent": 0.0, "average_heart": 78, "shallow_sleep_percent": 0.32 } ] } } { "code": 200, "msg": "succ", "data": [ { "ReportDetail": [ { "sMid": 0, "sleeps": [ { "T": "21:30", "V": "0" }, ... { "T": "07:41", "V": 14 } ], "day": "2025-07-18", "somns": 69 } ], "ReportID": "1946073550922936322", "ReportTime": "13:04" }, { "ReportID": "1946074345856790530", "ReportTime": "15:09" }, ] }

查询B8最新数据

Url：/v2/B8GetState

Http请求方式：Post

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | str |  |
| appKey | true | str |  |
| imei | true | str |  |

返回结果：

{

"code": 200,

"msg": "succ",

"data": {

"signalTime": 1768466356,      //信号时间

"ACC": 1,

"isStop": 1,                               1 //1:静止，0:运动，需配合 onlineState 判断

"town": "桂城街道",              //镇

"city": "佛山市",                   //城市

"direct": 0,                             //方向

"locTime": 1768466355,      //定位时间戳，秒

"lon": 113.17133,                 //经度

"electricity": 97,                   //电池剩余容量

"totalMileage": 0,               //总里程

"speed": 0,

"fortify": -1,

"signals": 25,                   //网络信号强度

"province": "广东省",        //省份

"formattedAddress": "广东省佛山市南海区桂城街道深海路",        //格式化地址

"street": "深海路",                  //街道

"district": "南海区",              //区

"imei": "865530073349300",       //设备号

"satellite": 0,                          //定位卫星数量

"locType": 3,                       //定位类型 1:GPS,2:基站，3：WiFi

"lat": 23.031614,                     //纬度

"onlineState": 2                   //0:从未上线，1：在线，2：离线

}

}

查询B8历史数据接口

Url：/v2/B8GetState

Http请求方式：Post

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | str |  |
| appKey | true | str |  |
| imei | true | str |  |
| startTime | true | str | 开始时间（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| endTime | true | str | 结束时间 （yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

返回结果：

{

"code": 200,

"msg": "succ",

"data": [

{

"stopStartTime": 1768440386,

"town": "桂城街道",

"city": "佛山市",

"mile": 0,

"alarms": "",

"stopPeriod": 1995,

"locTime": 1768440386,

"direct": 0,

"lon": 113.17605111906204,

"speed": 0,

"province": "广东省",

"formattedAddress": "广东省佛山市南海区桂城街道桂平东路",

"street": "桂平东路",

"district": "南海区",

"stopEndTime": 1768442381,

"locType": 3,

"lat": 23.029101325270396

},

{

"town": "桂城街道",

"city": "佛山市",

"mile": 0,

"alarms": "",

"locTime": 1768440477,

"direct": 0,

"lon": 113.17661617568601,

"speed": 0,

"province": "广东省",

"formattedAddress": "广东省佛山市南海区桂城街道深海路",

"street": "深海路",

"district": "南海区",

"locType": 3,

"lat": 23.029057382159586

}

]

}

设置类接口

设置体温上报时间间隔(即远程测体温)

Url：/v2/wdStart

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | str | 开户登记时生成 |
| appKey | true | str | 开户登记时生成 |
| imei | true | str | 设备号 |
| wd | true | int | 为0表示关闭上报，为1表示上传单次温度，300-65535表示上报间隔时间（单位为秒），默认为300 |

设置血氧上报时间间隔(即远程测血氧)

Url：/v2/oxStart

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | str | 开户登记时生成 |
| appKey | true | str | 开户登记时生成 |
| imei | true | str | 设备号 |
| ox | true | int | 为0表示关闭上报，为1表示上传单次，300-65535表示上报间隔时间（单位为秒），默认为300 |

设置血压上报时间间隔(即远程测血压)

Url：/v2/bldStart

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | str | 开户登记时生成 |
| appKey | true | str | 开户登记时生成 |
| imei | true | str | 设备号 |
| bld | true | int | 为0表示关闭上报，为1或不带表示上传单次，300-65535表示上报间隔时间（单位为秒），默认为300 |

设置心率上报时间间隔(即远程测心率)

Url：/v2/hrtStart

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | str | 开户登记时生成 |
| appKey | true | str | 开户登记时生成 |
| imei | true | str | 设备号 |
| hrt | true | int | 为0表示关闭心率上报，为1表示上传单次心率，300-65535表示上报间隔时间（单位为秒），默认为300 |

设置血糖上报时间间隔(即远程测血糖)

Url：/v2/bgStart

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | str | 开户登记时生成 |
| appKey | true | str | 开户登记时生成 |
| imei | true | str | 设备号 |
| bg | true | int | 为0表示关闭上报，为1表示上传单次测量，300-65535表示上报间隔时间（单位为秒），默认为300 |

设置定位频率

Url：locationFrequency.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| FQCY | True | String | 定位间隔，整型，单位秒 |
| MID | True | String | 需要查询的设备 IMEI ID |

请求参数示例：

{

"appId": "dGVzdDMuMDQx",

"appKey": "E84F7D7C5FA11B595F024225389ED558",

"MID": "867740030204856",

"FQCY": "300"

}

返回结果：

如果调用失败，则返回：

{Ret:“Fail”,Msg:”错误信息”}

如果调用成功，则返回：

{Ret:”Succ”,data：[jason1,jason2..]}

设置移动卡手表的SIM号

Url：setSIM.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | IMEI对应的唯一UID |
| SIM | true | string | 手表的SIM号 |

设置移动卡白名单

Url：setYDWhiteList.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

注意事项：最多可以设置5个号码，如果删除或者编辑失败，请1个月后再尝试，一个月最多可以修改一次

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | IMEI对应的唯一UID |
| Num | true | string | 白名单号码 |
| OperType | true | int | 1为添加，4为删除 |

设置手表亲情号(最多50条)

Url：setPHL.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| UID | True | String | IMEI对应的唯一UID(在设备实时位置接口中获取) |
| SL | True | String | 表示亲情号码列表,以逗号分隔每一个号码，例如'13384985555,18356666666' |
| NL | True | String | 对应SL的名称,以逗号分隔每一个名称，例如”爸爸,妈妈” |

请求参数示例：

{

"appId": "NC4xNzcxMjI1OQ==",

"appKey": "CE75359A89F4310A8CACAC41ED3FA8D5",

"UID": "adjid5454adad",

"SL": "1300000000",

"NL": "测试"

}

设置手表亲情号(最多10条)

Url：setSIMList.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| UID | True | String | IMEI对应的唯一UID(在设备实时位置接口中获取) |
| SL | True | String | 表示亲情号码列表,以逗号分隔每一个号码，例如'13384985555,18356666666' |
| NL | True | String | 对应SL的名称,以逗号分隔每一个名称，例如”爸爸,妈妈” |

请求参数示例：

{

"appId": "NC4xNzcxMjI1OQ==",

"appKey": "CE75359A89F4310A8CACAC41ED3FA8D5",

"UID": "adjid5454adad",

"SL": "1300000000",

"NL": "测试"

}

设置手表sos号码(最多3条)

Url：setSOS.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | IMEI对应的唯一UID |
| SOS | true | string | sos号码，字符串格式，sos号码以逗号分隔，例如为'13662313580,18898815088' |

请求参数示例：

{

"appId": "NC4xNzcxMjI1OQ==",

"appKey": "CE75359A89F4310A8CACAC41ED3FA8D5",

"UID": "adjid5454adad",

"SOS": "1223454646"

}

设置监护号码

Url：guarder.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | IMEI对应的唯一UID |
| Guarder | true | string | 监护方的SIM号 |

设置低电量报警

Url：lowbat.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | IMEI对应的唯一UID |
| LowBat | true | int | 0表示关闭低电量报警，1表示开启低电量报警 |

设置免打扰时段(自定义日期)

Url：silence2.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

注意事项：设置前请先看看设备是否带此功能

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | IMEI对应的唯一UID |
| ST2 | true | string | 时间段1-开关-周几，时间段2-开关-周几，时间段3-开关-周几，例如'00:00-06:00-1-0111110,21:00-24:00-0-0111110'，表示从周一到周五的0点到六点免打扰（生效），以及周一到周五21点到24点免打扰（不生效） |

设置闹钟

Url：clock.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | IMEI对应的唯一UID |
| Clock | true | string | 闹钟时间-开关-频率-自定义，例如'08:00-1-1,08:00-1-2,08:00-1-3-0111111',开关：0为关，1为开，频率：1为只响一次，2为每天，3为自定义，自定义信息为周日到周一，如0111110，表示周一到周五响铃 |

设置定时开关机时间

Url：bootoff.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | IMEI对应的唯一UID |
| BO | true | string | 开关机设置信息，字符串格式为'开关，定时开机时间，定时关机时间'，例如'1,06:00,21:00'，表示打开设置，在06：00开机，在21：00关机，或者'0,06:00,22:00'，表示关闭设置 |

设置拨号盘开关

Url：setKeybrd.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | IMEI对应的唯一UID |
| Keybrd | true | int | 0为关，1为开。默认关闭 |

设置跌倒提醒开关

Url：falldown.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | IMEI对应的唯一UID |
| Fall | true | int | 0表示关闭，1表示开启 |

设置防摘提醒开关

Url：wear.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | IMEI对应的唯一UID |
| Wear | true | int | 为0表示不需要提醒，为1表示需要提醒 |

设置计步开关

Url：setPEDO.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | String | 开户登记时生成 |
| appKey | true | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | IMEI对应的唯一UID |
| PEDO | true | int | 为0表示不需要记步，为1表示需要记步，默认为0 |

设备恢复出厂设置（即app解绑）

Url：resetDevice.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | String | 开户登记时生成 |
| appKey | true | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | IMEI对应的唯一UID |

设置睡眠检测时间段

Url：setSleeptime.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | String | 开户登记时生成 |
| appKey | true | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | String | IMEI对应的唯一UID |
| SleepT | true | String | 翻转检测时间段（睡眠时间），格式为'hh:mm-hh:mm'，例如'23:30-7:30'，表示睡眠时间为23:30-7:30。为空字符串表示没设置翻滚时间 |

睡眠垫-设置告警阀值

Url：setSleepAL.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | IMEI对应的唯一UID |
| SleepAL | true | string | 传参值'x,y,z,k,l'。x表示心率告警，格式为[设置范围值（单位次/分）-时长（单位秒）-告警开关]，开关一律用0/1表示，0为关，1为开，比如40-100-100-1，表示范围值在40-100次/分之外报警，时长100秒，开关状态为开。y表示呼吸告警，格式为[设置范围值（单位次/分）-时长（单位秒）-告警开关]，比如6-20-100-0，表示范围值在6-20次/分之外报警，时长100秒，开关状态为关。z表示离床告警，格式为[离床监控开始时间-离床监控结束时间-离床时长（单位秒）-告警开关]，比如02:00-16:00-10-0，表示02:00-16:00时间段，离床时长超过10秒报警，开关状态为关。k表示体动告警，格式为[体动时长（单位秒）-告警开关]，比如10-0，表示体动时长超过10秒报警，开关状态为关。l表示告警间隔，格式为[间隔时长（单位分钟）]，比如1，表示1分钟内只触发一次告警（完整参考示例：40-50-1,6-20-0,12:00-18:00-10-1,10-0,1） |

设置手表睡眠开关

Url：setSwitchSleepSW.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | String | 开户登记时生成 |
| appKey | true | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | 设备ID |
| SleepSW | true | int | 睡眠开关，0为关，1为开。默认关 |

返回结果：

{

"Ret": "Succ"

}

返回结果字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret | string | 成功返回Succ，失败返回Fail |

设置手表情景模式

Url：setModel.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| UID | true | string | 设备ID |
| Profile | true | string | 值用1,2,3,4表示，为1表示震动加响铃，为2表示响铃，为3表示震动，为4表示静音 |

返回结果：

{

"Ret": "Succ"

}

返回结果字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret | string | 成功返回Succ，失败返回Fail |

设置NB设备心跳频率（目前只支持不响的那款拉绳）

Url：setLKFreq.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

注意事项：下发指令后必须触发报警上传一条数据才有效！

查询心跳通过getItems.action接口获取

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | String | 开户登记时生成 |
| appKey | true | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | 设备的UID，可通过第一个接口获取 |
| NBLKFreq | true | int | NB心跳间隔，单位小时 |

设置心率HRV数据测量开关

Url：setHrtHrvHandle.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | 设备的UID，可通过第一个接口获取 |
| HrtHandle | true | string | 心率HRV开关，0为关，1为开。默认关,该值可以通过getItems.action接口获取 |

注：获取上述设置值可通过getItems.action接口传入HrtHandle获取

返回结果：

{

"Ret": "Succ"

}

返回结果字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret | string | 成功返回Succ，失败返回Fail |

设置睡眠雷达检测模式

Url：sleepRadarStatus.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | 设备的UID，可通过第一个接口获取 |
| SRadarInstall | true | string | 安装模式：0 侧装、1 床头斜装、 2 顶装该值可以通过getItems.action接口获取 |

注：获取睡眠雷达数据可通过getItems.action接口传入对应的key获取

| BodyHeart | string | 人体心率 |
| --- | --- | --- |
| MoveStrength | string | 体动强度 |
| BreatheRate | string | 呼吸率 |
| OnbedState | string | 人在床状态 0-床无人 1-床有人 |
| SleepState | string | 睡眠状态 0-清醒 1-浅睡 2-深睡 |
| BodyState | string | 人体活动状态 0-无人 1-活跃 2-静止 |
| ViolentMove | string | 有无发生睡眠大动作 0-无 1-有 |
| SleepScore | string | 睡眠质量(0-100) 优：大于85；良好：大于70 |

返回结果：

{

"Ret": "Succ"

}

返回结果字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret | string | 成功返回Succ，失败返回Fail |

- 4.2.29 设置整点报时开关

Url：tellTimeOnHour.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | 设备的UID，可通过第一个接口获取 |
| TTOH | true | int | 整点报时的开关，0为关，1为开 |

返回结果：

{

"Ret": "Succ"

}

返回结果字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret | string | 成功返回Succ，失败返回Fail |

    - 设置白名单开关（拦截陌生人）

Url：wlKey.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

备注：打开时，通讯录里的号码可以呼入，否则不允许呼入

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | 设备的UID，可通过第一个接口获取 |
| WLKEY | true | string | 白名单开关，0表示关闭，1表示开启 |

返回结果：

{

"Ret": "Succ"

}

返回结果字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret | string | 成功返回Succ，失败返回Fail |

设置声控开关

Url：setVOICESET.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | 设备的UID，可通过第一个接口获取 |
| VOICESET | true | string | 开始时间-结束时间-开关-报警需触发的次数（表示识别到多少次关键字后才会报警，如果不带，默认为1次）。时间：hh:mm（小时：分钟）；开关：0表示关闭，1表示开启 |

{

"appId": "Mzxxxxx==",

"appKey": "E67xxxxxxxx1601A4AD",

"UID": "e8cxxxxxxx33483830",

"VOICESET": "00:00-23:59-1-1"

}

返回结果：

{

"Ret": "Succ"

}

返回结果字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret | string | 成功返回Succ，失败返回Fail |

    - 4.2.32 设置SCA5组SOS紧急号码

Url：setWGSOSNum.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | 设备的UID，可通过第一个接口获取 |
| SCA_WG_SOS | true | string | 5组手机号需要一起提供，如果其中一组为空，则传null 占位，号码之间用英文逗号隔开,例如'1XXXXXXXX,null,null,null,1XXXXXXXXXXXX' |

返回结果：

{

"Ret": "Succ"

}

需要获取该值请调用getItems.action

返回结果字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret | string | 成功返回Succ，失败返回Fail |

    - 4.2.33 设置井盖参数

Url：setJGParams.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | 设备的UID，可通过第一个接口获取 |
| params | true | string | JGLeanAngleThreshold:倾斜角度设置,取值范围:0-45（度） JGArmingState:布防设置，0:撤防;1:布防 JGAngleOff:灵敏度设置，取值范围:1-30（等级） JGCmdType:远程控制，取值范围：0，表示远程重启 JGDataReport:数据上报频率,取值范围:0-1440:单位:分钟 |
| value | true | Int | params对应的值 |

返回结果：

{

"Ret": "Succ"

}

需要获取设置的值请调用getItems.action，传JGLeanAngleThreshold、JGArmingState、JGAngleOff、JGCmdType、JGDataReport

返回结果字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret | string | 成功返回Succ，失败返回Fail |

    - 上传智能胸牌和报警器命令

Url：znxpOrder.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

备注：第一个接口查询，MODEL参数值为ZML_Student_Card和ZML_D5时调用该接口下发设置指令

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |  |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |  |
| UID | true | string | 设备的UID，可通过第一个接口获取 |  |
| Order | true | string | ZNXP_Voice | 音量大小，01-06代表1档到6档（数值设置在Value参数） |
|  |  |  | ZNXP_Itvl | 定位频率设置（以秒为单位，范围360-259200） |
|  |  |  | ZNXP_SL_0A | 第一个亲情号码设置（号码设置在Value参数） |
|  |  |  | ZNXP_SL_0B | 第二个亲情号码设置（号码设置在Value参数） |
|  |  |  | ZNXP_SL_0C | 第三个亲情号码设置（号码设置在Value参数） |
|  |  |  | ZNXP_SL_0D | 第四个亲情号码设置，第一个SOS号码（号码设置在Value参数） |
|  |  |  | ZNXP_SL_0E | 第五个亲情号码设置，第二个SOS号码（号码设置在Value参数） |
|  |  |  | ZNXP_LOC | 下发定位 |
|  |  |  | ZNXP_RESET | 重启 |
|  |  |  | ZNXP_LocSwitch | 追踪定位，ON 和 OFF ,分别表示开和关 |
|  |  |  | ZNXP_AUDIO | （语音短信播放） |
| Value | False | string | 设置类的才需要传值，否则不传。 |  |

返回结果：

{

"Ret": "Succ"

}

需要获取设置的值请调用getItems.action，传JGLeanAngleThreshold、JGArmingState、JGAngleOff、JGCmdType、JGDataReport

返回结果字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret | string | 成功返回Succ，失败返回Fail |

配对网关子设备

Url：pairSubDevice.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | 设备的UID，可通过第一个接口获取 |
| Attrtype | true | string | 子设备编号、类型，用十六进制字符01-07表示:'01':'水浸','02':'红外','03':'烟感','04':'气感','05':'门磁','06':'SOS按钮',’07’:’门铃’ |

返回结果：

{

"Ret": "Succ"

}

返回结果字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret | string | 成功返回Succ，失败返回Fail |

删除网关子设备

Url：delSubDevice4G.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | 设备的UID，可通过第一个接口获取 |
| Attrtype | true | string | 子设备编号、类型，用十六进制字符01-07表示:'01':'水浸','02':'红外','03':'烟感','04':'气感','05':'门磁','06':'SOS按钮',’07’:’门铃’ |

返回结果：

{

"Ret": "Succ"

}

返回结果字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret | string | 成功返回Succ，失败返回Fail |

设置设备的服务热线电话

Url：setSHotSIM.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | 设备的UID，可通过第一个接口获取 |
| SHotSIM | true | string | 设备的服务热线电话 |

返回结果：

{

"Ret": "Succ"

}

返回结果字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret | string | 成功返回Succ，失败返回Fail |

设置设备开机提示音开关

Url：setSTRemind.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | 设备的UID，可通过第一个接口获取 |
| STRemind | true | int | 0为关，1为开 |

返回结果：

{

"Ret": "Succ"

}

返回结果字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret | string | 成功返回Succ，失败返回Fail |

设置跌落雷达的安装高度

Url：installHigh.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

备注：第一个接口查询，MODEL参数值为JSZN_Fall_Radar时调用该接口下发设置指令

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | 设备的UID，可通过第一个接口获取 |
| InHigh | true | float | 高度，单位m。该值可通过getItems.action接口获取 |

返回结果：

{

"Ret": "Succ"

}

注：①主动获取数据可通过getItems.action接口传入对应的key获取；

②数据推送pushType为15，dType为2

| BStateChange | string | 0表示无人，1表示有人运动，2表示有人静止 |
| --- | --- | --- |
| BFallEvent | string | 0表示跌落恢复，1表示有人跌落 |
| BLongNon | string | 无人时长，单位分钟，范围0-60000 |
| InHigh | string | 安装高度 |

设置温湿度设备上下限命令

Url：etWDSDAlarm.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | 设备的UID，可通过第一个接口获取 |
| AETWD_HIGH | true | int | 高温报警阈值 |
| AETWD_LOW | true | int | 低温报警阈值 |
| AETSD_HIGH | true | int | 高湿报警阈值 |
| AETSD_LOW | true | int | 低湿报警阈值 |

返回结果：

{

"Ret": "Succ"

}

注：①主动获取数据可通过getItems.action接口传入对应的key获取；

设置ca设备指令(model为SCA或CA开头的设备)

Url：/v2/caOrder.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |  |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |  |
| imei | true | string |  |  |
| order | true | String | CAVolume为音量； CASosNumber为sos号码（DCT为47）； CAFamilyNumber为亲情号码； CARemindSwitch_【number】、CARemindTime_【number】和CARemindText_【number】分别为不同提醒类型的开关值、提醒时间和提醒内容，其中【number】为提醒类型，用1-8代替（1-服药提醒、2-睡觉提醒、3-喝水提醒、4-运动提醒、5到8-自定义提醒），比如CARemindSwitch_1为服药提醒； CARest为静息开关和时间； CAArmTime为布防时间段； CAIsArm为是否布防； CAAlarmSwitch为报警开关； SCAWGDisarm为4G网关设备（SCA_4G_WG）设置布防和撤防； SCAWorkMode为红外设备工作模式； SCANoiseSound声光对接设置消音（无需传value）； SCASGsos设置声光SOS号码； CAHealthAlarmValue_heartMax设置健康报警值_心率上限报警；CAHealthAlarmValue_heartMin设置健康报警值_心率下限报警；CAHealthAlarmValue_breathMax设置健康报警值_呼吸上限报警；CAHealthAlarmValue_breathMin设置健康报警值_呼吸上限报警；CAHealthAlarmValue_leave设置健康报警值_离床超时报警； CALeaveBedTime设置离床时间段； CALeaveBedAlarm设置离床报警开关； CALightSwitch小夜灯控制开关； CA202Phone跌倒雷达(语音版)_设置电话号码(DCT为46)； CA202SomeOneArm跌倒雷达_有人报警开关； CA202NoOneArm跌倒雷达_无人报警开关； CA202FallArm跌倒雷达_跌倒报警开关； CA202ResidencyArm跌倒雷达_驻留报警开关； CA202StaticResidencyArm跌倒雷达_静止驻留开关； CA202InstallHeight跌倒雷达_设置安装高度 CA202LightSwitch小夜灯控制开关。 |  |
| value | true | Object | 表示Order对应的内容：CAVolume时传整型； CASosNumber传string，有多个号码时用逗号分隔； CAFamilyNumber传string，多个号码时用逗号分隔； CARemindSwitch_【number】传整型，0为关，1为开； CARemindTime_【number】传string，格式为hh:mm；CARemindText_【number】传string；CARest传string，格式为【开关-时间（单位分钟）】，例如1-10，表示打开静息开关，静息时间为10分钟； CAArmTime传string，格式hh:mm； CAIsArm传int，0为撤防，1为布防； CAAlarmSwitch传int，0为关，1为开； SCAWGDisarm传int，0为关，1为开。 SCAWorkMode传string，‘01-5分钟有人报警,02-2分钟有人报警,03-60分钟有人报警,04-10分钟报警(有人或者无人都报警),05-5分钟报警(有人或者无人都报警),06-8小时无人报警,07-12小时无人报警,08-24小时无人报警’； SCASGSos传string，多个号码用逗号分隔，最多5个； CAHealthAlarmValue_heartMax设置健康报警值_心率上限报警，传string，数字字符串0~200； CAHealthAlarmValue_heartMin设置健康报警值_心率下限报警，传string，数字字符串0~200； CAHealthAlarmValue_breathMax设置健康报警值_呼吸上限报警，传string；CAHealthAlarmValue_breathMin设置健康报警值_呼吸上限报警，传string；CAHealthAlarmValue_leave设置健康报警值_离床超时报警，传string； CALeaveBedTime设置离床时间段，传string，比如08:00-20:00； CALeaveBedAlarm设置离床报警开关，传bool； CALightSwitch小夜灯控制开关，传bool； CA202Phone跌倒雷达_设置电话号码，传string，用逗号分开号码； CA202SomeOneArm跌倒雷达_有人报警开关，传bool； CA202NoOneArm跌倒雷达_无人报警开关，传object，对象参数为second（整型，表示设置时长，单位秒，范围5-180秒）和alarmSwitch（bool型、表示开关）； CA202FallArm跌倒雷达_跌倒报警开关，传object，对象参数为second（整型，表示设置时长，单位秒，范围5-180秒）和alarmSwitch（bool型、表示开关）； CA202ResidencyArm跌倒雷达_驻留报警开关，传object，对象参数为minter（整型，表示设置时长，单位分钟，范围1-60分钟）和alarmSwitch（bool型、表示开关）；CA202StaticResidencyArm跌倒雷达_静止驻留开关，传bool； CA202InstallHeight跌倒雷达_设置安装高度，传int，单位cm，范围200-300cm；CA202LightSwitch小夜灯控制开关，传bool。 |  |

请求示例：

// 设置高度

{

"appId": "",

"appKey": "",

"imei": "",

"order": "CA202InstallHeight",

"value": "200"

}

// 无人报警

{

"appId": "",

"appKey": "",

"imei": "",

"order": "CA202NoOneArm",

"value": {

"second": 5,

"alarmSwitch": true

}

}

返回结果：

{

"code": 200,

"msg": "succ",

"data": null

}

注：①主动获取数据可通过getItems.action接口传入对应的key获取；

4G睡眠带-设置上下床时间

Url：/v2/sleepBandUpDownBeds.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| imei | true | string |  |
| upBedTime | true | int | 4G睡眠带上床时间，0-23 |
| downBedTime | true | int | 4G睡眠带下床时间，0-23 |

返回结果：

{

"code": 200,

"msg": "succ",

"data": null

}

注：①主动获取数据可通过getItems.action接口传入对应的key获取；

4G睡眠带-设置呼吸心率上下限

Url：/v2/sleepBandBreatheHeartRate.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| imei | true | string | 设备号 |
| heartMin | true | int | 4G睡眠带心率下限。 |
| heartMax | true | int | 4G睡眠带心率上限。 |
| breathMin | true | int | 4G睡眠带呼吸下限。 |
| breathMax | true | int | 4G睡眠带呼吸上限。 |
| timeSpan | true | int | 4G睡眠带异常上报的时间间隔。 |

返回结果：

{

"code": 200,

"msg": "succ",

"data": null

}

注：①主动获取数据可通过getItems.action接口传入对应的key获取；

睡眠监测（小见）

Url：/v2/sleepMonitor.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| imei | true | string | 设备号 |
| type | true | int | 0-查询 1-设置 |
| sleepTime | false | string | 睡眠时间，type为1时填写，格式“hh:mm-hh:mm”，示例：“20:00-06:30” |

请求示例与返回结果：

// 设置

{

"appId": "",

"appKey": "",

"imei": "",

"type": 1,

"sleepTime": "22:00-06:30"

}

// 返回结果

{

"code": 200,

"msg": "succ",

"data": null

}

// 查询

{

"appId": "",

"appKey": "",

"imei": "",

"type": 0

}

// 返回结果

{

"code": 200,

"msg": "succ",

"data": {

"SleepT": "22:00-06:30",

"data": [0,2,0,0,0,0,0] //最近七天，第一位为今天

}

}

- 4.2.45 4G睡眠带-设置床的软硬度

Url：/v2/SleepBandSetBedHardnessValue.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| imei | true | string | 设备号 |
| value | true | int | 软硬度值，值范围[-25,25]，-25对应硬，25对应软，0表示床的软硬度适中 |

返回结果：

{

"code": 200,

"msg": "succ",

"data": null

}

注：①主动获取数据可通过getItems.action接口传入对应的key获取；

- 4.2.46 设置尿酸上报时间间隔(即远程测尿酸)

Url：/v2/uaStart

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | str | 开户登记时生成 |
| appKey | true | str | 开户登记时生成 |
| imei | true | str | 设备号 |
| ua | true | int | 为0表示关闭上报，为1表示上传单次测量，300-65535表示上报间隔时间（单位为秒），默认为300 |

- 4.2.47 设置HRV上报时间间隔(即远程测HRV)

Url：/v2/hrvStart

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | str | 开户登记时生成 |
| appKey | true | str | 开户登记时生成 |
| imei | true | str | 设备号 |
| hrv | true | int | 为0表示关闭上报，为1表示上传单次测量，300-65535表示上报间隔时间（单位为秒），默认为300 |

- 4.2.48 设置血脂上报时间间隔(即远程测血脂)

Url：/v2/bliStart

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | str | 开户登记时生成 |
| appKey | true | str | 开户登记时生成 |
| imei | true | str | 设备号 |
| bli | true | int | 为0表示关闭上报，为1表示上传单次测量，300-65535表示上报间隔时间（单位为秒），默认为300 |

- 4.2.49 设置呼吸上报时间间隔(即远程测呼吸)

Url：/v2/brthStart

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | str | 开户登记时生成 |
| appKey | true | str | 开户登记时生成 |
| imei | true | str | 设备号 |
| brth | true | int | 为0表示关闭上报，为1表示上传单次测量，300-65535表示上报间隔时间（单位为秒），默认为300 |

- 4.2.50设置B8指令

Url：/v2/B8SendCommand

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | str | 开户登记时生成 |
| appKey | true | str | 开户登记时生成 |
| imei | true | str | 设备号 |
| cmdCode | true | Str | CC_10表示定位频率 |
| cmdData | true | Str | 当cmdCode=CC_10, cmdData传定位间隔。 示例：‘5’，表示定位间隔五分钟。 |

    - 4.2.51CM红外频率设置

Url：/v3/device4/strawberryHWInner

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | str | 开户登记时生成 |
| appKey | true | str | 开户登记时生成 |
| DeviceID | true | str | 设备号 |
| command | true | int | * 工作模式1：5分钟检测一次，距离上次报警5分钟后再次有人发送报警标志。 * 工作模式2：2分钟检测一次，距离上次报警2分钟后再次有人发送报警标志。 * 工作模式3：60分钟检测一次，距离上次报警60分钟后再次有人发送报警标志。 * 工作模式4：10分钟无人标志，10分钟无人发送报警恢复；10分钟以后有人发送报警标志。 * 工作模式5： 5分钟无人标志，5分钟无人发送报警恢复；5分钟以后有人发送报警标志。 * 工作模式6：8小时无人报警，8小时无人报警发送报警标志。 * 工作模式7：12小时无人报警，12小时无人报警发送报警标志。 * 工作模式8：24小时无人报警，24小时无人报警发送报警标志。 |

下发指令类接口

发送查找设备指令

Url：findDevice.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | 是 | String | 开户登记时生成 |
| appKey | 是 | String | 开户登记时生成 |
| MID | 是 | String | 设备IMEI ID |

请求参数示例：

发送测量心率指令(立即测心率并上报)

Url：remoteHeartRate.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

注意事项：测量的结果走推送，接口不会返回结果只是下发测量指令！

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| MID | True | String | 需要查询的设备 IMEI ID |

请求参数示例：

{

"appId": "dGVzdDMuMDQx",

"appKey": "E84F7D7C5FA11B595F024225389ED558",

"MID": "867740030204856"

}

返回结果：

如果调用失败，则返回：

{Ret:“Fail”,Msg:”错误信息”}

如果调用成功，则返回：

{Ret:”Succ”,data：[jason1,jason2..]}

{Ret:”Err”,data：“设备未响应：请检查设备网络或稍后重试”}

发送远程关机指令(需要设备支持此功能)

Url：shutdown.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | IMEI对应的唯一UID |

发送定位指令

Url：openGPS.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | IMEI对应的唯一UID |

隐藏信息

Url：hideMsg.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string |  |
| appKey | true | string |  |
| UID | true | String | 设备号，uid都可以 |

返回结果：

{

"Ret": "Succ"

}

返回结果字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret | string | 成功返回Succ，失败返回Fail |
| msg | string | 图片BASE64码 |

下发微聊消息

Url：sendMsgLog.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 参数 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | 是 | string | 开户登记时生成 |
| appKey | 是 | string | 开户登记时生成 |
| MID | 是 | string | 设备id，表示要发送消息的设备id |
| MType | 是 | int | 消息类型：1 为文字消息，2 为语音消息 |
| Content | 是 | string | Mtype=0时，为发送消息的字符串 Mtype=1，为语音文件URL地址,文件类型为amr |

请求参数示例：

{

"appId":"NC4xNfadMjI1OQ==",

"appKey":"CE75359A8qwdadwqdqACAC41ED3FA8D5",

"MID":"860712312312384",

"MType": 1,

"Content": "您好"

}

{

"appId":"NC4xNfadMjI1OQ==",

"appKey":"CE75359A8qwdadwqdqACAC41ED3FA8D5",

"MID":"860712312312384",

"MType": 2,

"Content": "http://file.xxx.com/xxx.amr"

}

响应参数示例：

{"Ret":"Succ","Msg":"发送成功","data":"您好"}

{"Ret":"Succ","Msg":"发送成功","data":" http://file.xxx.com/xxx.amr "}

{"Ret":"Fail","Msg":"设备状态异常，请检查设备"}

4G睡眠带-校准

Url：/v2/sleepBandCalibrationRes.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| imei | true | string |  |

返回结果：

{

"code": 200,

"msg": "succ",

"data": null

}

4G睡眠带-压电校准

Url：/v2/sleepBandSetCalibrationEle.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| imei | true | string | 设备号 |

返回结果：

{

"code": 200,

"msg": "succ",

"data": null

}

4G睡眠带-实时监测

Url：/v2/sleepBandRealtimeMonitor.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

说明：指令下发成功后，数据将通过 HTTP 推送（pushType=10）方式传输至指定 URL，推送持续时长为 1 分钟，请提前完成 URL 配置。实时监测下设备功耗较高，可能导致设备发热，或影响测量数据的准确性，请勿长期使用该功能。

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| imei | true | string | 设备号 |

返回结果：

{

"code": 200,

"msg": "succ",

"data": null

}

// 后续推送的JSON数据格式

{

"MID": "890010000011111",

"pushType": 10,

"BodyHeart": 65,

"BreatheRate": 11,

"OnbedState": 0,

"Timestamp": 1764209929

}

推送参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MID | string | 设备号 |
| pushType | int | 推送类型，睡眠数据推送 (10) |
| BodyHeart | int | 人体心率，次/分钟 |
| BreatheRate | int | 呼吸率 |
| OnbedState | int | 人在床状态，0离床，1在床 |
| Timestamp | long | 秒级时间戳 |

围栏类接口

新增围栏

Url：addFence.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| deviceList | true | string | 设备号，多个设备号以逗号分隔 |
| fenceName | true | string | 围栏名称 |
| Lon | true | float | 围栏中心位置纬度 |
| Lat | true | float | 围栏中心位置经度 |
| Radius | true | int | 围栏半径 |

返回结果：

{

"Ret": "Succ",

"data": [

{

"createTime": "2021-11-04 18:32:03",

"MID": "861174002017037",

"fenceName": "街电",

"id": 10,

"lat": 23.146364,

"lon": 113.3048,

"radius": 100

}

]

}

返回结果字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret | string | 成功返回Succ，失败返回Fail |
| id | int | 围栏ID |
| MID | string | 设备号 |
| fenceName | string | 围栏名称 |
| lat | float | 围栏中心位置经度 |
| lon | float | 围栏中心位置纬度 |
| radius | int | 围栏半径 |
| createTime | date | 围栏创建时间 |

查询围栏

Url：backFenceList.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| MID | true | string | 设备号 |

返回结果：

{

"Ret": "Succ",

"data": [

{

"createTime": "2021-11-01 18:59:05",

"MID": "861174002017037",

"fenceName": "科创咖啡",

"id": 14,

"lat": 23.1477,

"lon": 113.303,

"radius": 100

},

{

"createTime": "2021-11-01 18:59:25",

"MID": "861174002017037",

"fenceName": "创意大道",

"id": 17,

"lat": 23.1456,

"lon": 113.304,

"radius": 100

},

{

"createTime": "2021-11-02 17:11:05",

"MID": "861174001443036",

"fenceName": "中国银行",

"id": 19,

"lat": 23.1465,

"lon": 113.305,

"radius": 100

}

]

}

返回结果字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret | string | 成功返回Succ，失败返回Fail |
| deviceId | string | 设备号 |
| fenceName | string | 围栏名称 |
| lat | float | 该围栏中心位置经度 |
| lon | float | 该围栏中心位置纬度 |
| radius | int | 该围栏半径 |
| createTime | date | 围栏创建时间 |

删除围栏

Url：delFence.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | string | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| MID | true | string | 设备号 |
| id | false | string | 围栏ID，不填表示删除该设备的所有围栏 |

返回结果：

{

"Ret": "Succ"

}

返回结果字段说明:

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret | string | 成功返回Succ，失败返回Fail |

推送进出围栏通知

Url：第三方平台登记时提供

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| MID | True | String | 设备IMEI ID |
| ImgID | True | String | 设备头像ID |
| Name | True | String | 设备昵称 |
| Guarder | True | String | 设备监护人号码 |
| Content | True | String | 消息内容，进或者出围栏 |
| Time | True | String | 进出围栏时间，格式为[yyyy-MM-dd HH:mm:ss] |
| Lon | True | float | 设备当前位置，经度 |
| Lat | True | float | 设备当前位置，纬度 |
| Pro | True | String | 设备当前位置，省份 |
| City | True | String | 设备当前位置，城市 |
| Dist | True | String | 设备当前位置，县区 |
| Str | True | String | 设备当前位置，街道 |
| Radius | True | int | 设备当前位置，精度 |
| BRadius | True | int | 该围栏半径 |
| BLon | True | float | 该围栏中心位置经度 |
| BLat | True | float | 该围栏中心位置纬度 |
| BName | True | String | 该围栏名称 |

返回结果：

如果上报成功则返回：

{Ret:“Succ”}

调用失败，则返回：

{Ret:“Fail”,Msg:”错误信息”}

平台类接口

查询用户群列表

Url：queryUgroupList.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| appId | string | 开户登记时生成 |
| appKey | string | 开户登记时生成 |

返回结果：

{

"Ret": "Succ",

"GroupList": [

{

"groupName": test,

"groupId": 2222

}

]

}

返回字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GroupList | Object | 群列表 |
| groupName | string | 群名称 |
| groupId | int | 群ID |

    - 查询群设备列表

Url：queryGroupDeviceList.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | String | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| groupId | true | int | 群ID |

返回结果：

{

"Ret": "Succ",

"deviceList": [

"865339003997067",

"867228607644217",

"861174001337519",

"860315001124479"

]

}

返回字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| deviceList | Object | 设备列表 |

    - 添加设备

Url：addDevice.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | true | String | 开户登记时生成 |
| appKey | true | string | 开户登记时生成 |
| groupId | true | int | 群ID |
| deviceList | true | String | 设备列表（多个设备号用逗号分隔） |

返回结果：

{

"Ret": "Succ",

"Msg": "添加成功"

}

其他类接口

语音监护

Url：listen.action

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | True | String | 开户登记时生成 |
| appKey | True | String | 开户登记时生成 |
| UID | true | string | IMEI对应的唯一UID |

推送

推送注意事项

- 推送只能设置一个接收地址

- 设置接收url地址，登录平台账号，个人中心里面可以修改数据上传url

- 接收推送接口demo

- 接收推送消息，根据返回pushType字段值来区分是哪个推送类型：

1.SOS推送

2.体温、心率、血压、血氧推送（H.心率 O.血氧 W.体温 X.高压 Y.低压 根据是否有对应的返回字段来判断接收到推送的数据类型，有可能同时推送多种类型的数据）

3.定位推送

4.通知推送

【再根据Action字段的值来判断是哪种通知类型 Action（通知类型）:

-1：(设备在线离线状态改变通知 OL：0.离线，1.在线)；

4：在围栏内停留；				5：离开围栏；

6：进入围栏；					7.：SOS报警；

9：低电报警；					10：摘除报警；

11：跌倒报警；				22：低温报警；

23：高温报警；				24：更换SIM卡；

26：断开wifi；					27：连接wifi；

28：wifi离线；					35：社区（居家）养老设备报警；

36：防盗设备报警；				37：状态通知告警；

42：八件套布防告警；				43：八件套撤防告警；

44：八件套在家布防告警；

45：八件套报警告警（451：门磁告警；452：烟感告警；453：红外告警；454：气感告警；455：一氧化碳告警；456：紧急按钮告警；457：防拆告警；458：水浸告警；459：红外对射告警；450A：断电告警；45FF：网关告警）；

47：设备wifi不一致报警；

49：红外报警（带图片Img，如有位置则也会带上位置参数）；

50：NB设备按键报警；			51：NB防拆报警；

52：NB报警复位或者设备恢复正常（NB报警默认没有位置参数返回）；

61：NB设备报警；				63：人体存在报警；

67：NB设备测试报警； 			84：八件套网关离线；

85：八件套网关上线；				86：八件套添加子设备；

87：八件套删除子设备； 			113：门磁事件上报；

114：烟感、气感、门磁事件上报；		115：拉绳SOS设备上报；

116：SCA设备事件上报；			117：4G视频门磁事件上报；

118：防跌倒雷达设备事件上报；		119：d5网关子设备报警

121；智能胸牌设备告警上报；			122：NB温湿度报警

123：气感报警；				124：烟感报警；

125：水浸报警；				126：摄像头报警；

127：JSZN跌倒报警；				128：JSZN井盖报警；

129：JSZN燃气报警；				130：JSZN红外报警；

131：对讲SOS报警；				132：ZML_SOS型号的SOS报警；

134：AI智能报警器触发告警                                135：YJ设备事件上报

138：YL睡眠雷达                                                   139：JHL门磁报警器

153：STR设备

200： app绑定的设备昵称、手机号、分组、签名、地址信息；

】

6.计步翻转次数推送

7.进出围栏推送

8.微聊语音推送

【

示例：{"msgType":2,"MID":"860700123456384","Time":"2025-06-24 18:37:04","content":"https://files.xxxx.com/app/2025/06/24/xxx.amr"}

（msgType表示消息类型）

1：文字消息					2：语音消息

content为发送的文字或语音文件地址（amr格式，如需长期保存，请下载自行保存）

】

12.手表睡眠数据推送

13. 手表心率HRV数据推送

15. 设备数据推送

【

（dType区分设备型号）

1：JSZN睡眠雷达				2：JSZN跌倒雷达

3：温湿度设备                                                    4：4G睡眠带

】

推送返回数据说明

1.SOS推送返回数据

{

"pushType": 1,

"MID": "861174001443036",

"UID": "f5b43b60797c670a1039e273",

"Content": "向您发出求救",

"Time": "2021-07-07 16:35:21",

"Name": "张三       ",

"SMID": "1627356772861174001443036",

"Lon": 113.29621,

"Lat": 23.141916,

"Radius": 550,

"Pro": "广东省",

"City": "广州市",

"Dist": "越秀区",

"Str": "黄花岗街道太和岗路富力御龙庭",

"Guarder": "13002070076"

}

参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PushType | int | 推送类型 |
| MID | string | 设备IMEI |
| Name | string | 姓名 |
| SMID | string | 消息ID |
| Guarder | string | 监护人手机号码 |
| Lon | float | 经度 |
| Lat | float | 纬度 |
| Pro | string | 省份 |
| City | string | 城市 |
| Dist | string | 县区 |
| Str | string | 街道 |
| Radius | int | 精度 |
| Time | string | SOS时间,格式为[yyyy-MM-dd HH:mm:ss] |

2.健康数据推送（根据是否有对应的返回字段来判断接收到推送的数据类型，有可能同时推送多种类型的数据）

{

"pushType": 2,

"Type": 1,

"MID": "",

"W": 36.3,

"H": 66,

"O": 90,

"X": 114,

"Y": 71,

"G": 4.5,

"URAC": 112.2,

"SIGHRV": 10,

"Breathe": 20,

"Bli": 3.5,

"Time": "2021-02-07 16:19:21"

}

本 JSON 示例罗列了所有支持推送的字段全集，实际交互过程中，系统将根据业务场景按需推送字段子集，不会一次性返回全部字段。

参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Type | int | 1 - 心率、2 - 血压、3 - 血氧、4 - 体温、5 - 血糖、6 - 尿酸、7-HRV、8 - 呼吸、9 - 血脂 |
| H | int | 心率 |
| O | int | 血氧 |
| W | float | 体温，字段T也是体温 |
| X | int | 血压-高压 |
| Y | int | 血压-低压 |
| G | float | 血糖 |
| URAC | float | 尿酸 |
| SIGHRV | int | HRV |
| Breathe | int | 呼吸 |
| Bli | float | 血脂 |
| Time | string | 时间[yyyy-MM-dd HH:mm:ss] |
| pushType | int | 推送类型，为2则为健康数据推送 |
| MID | string | 设备ID |

3.定位推送数据

{

"pushType": 3,

"MID": "860314001125321",

"Lon": 113.3161749,

"Lat": 23.1246395,

"Radius": 29,

"Pro": "广东省",

"City": "广州市",

"Dist": "天河区",

"Str": "冼村街道邦华环球广场",

"CT": "2021-03-22 16:43:10",

"UT": "2021-03-22 16:43:10"

}

参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| pushType | int | 推送类型 |
| MID | string | 设备IMEI |
| Lon | float | 经度 |
| Lat | float | 纬度 |
| Radius | int | 精度 |
| Pro | string | 省份 |
| City | string | 城市 |
| Dist | string | 县区 |
| Str | string | 街道 |
| CT | string | 定位开始时间 |
| UT | string | 定位结束时间 |
| Time | string | 定位上报时间[yyyy-MM-dd HH:mm:ss] |

4.通知推送数据

{

"MID": "860315001079723",

"UID": "8f50df5e428eea7537d440b5",

"Time": "2021-11-29 09:56:25",

"Lon": 113.504036,

"Lat": 23.534475,

"Pro": "广东省",

"City": "广州市",

"Dist": "从化区",

"Str": "太平镇套牛庄",

"Action": 10,

"pushType": 4

}

参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pushType | int | 推送类型 |  |  |
| MID | string | 设备IMEI |  |  |
| UID | string | 设备唯一UID |  |  |
| Lon | float | 经度 |  |  |
| Lat | float | 纬度 |  |  |
| Pro | string | 省份 |  |  |
| City | string | 城市 |  |  |
| Dist | string | 县区 |  |  |
| Str | string | 街道 |  |  |
| Action | int | 通知类型 |  |  |
| Time | string | 通知时间[yyyy-MM-dd HH:mm:ss] |  |  |
| DevType | string | 当Action113门磁事件上报时返回，表示设备类型：设备类型 |  | 01 门磁 |
|  |  |  |  | 02 燃气 |
|  |  |  |  | 03 烟感 |
|  |  |  |  | 04 紧急按钮 |
|  |  |  |  | 05 一氧化碳 |
|  |  |  |  | 06 温感 |
|  |  |  |  | 07 声光 |
|  |  |  |  | 08 白蚁监测器 |
|  |  |  |  | 09 水浸 |
|  |  |  |  | 0A 断电报警器 |
|  |  |  |  | 0B 红外报警器 |
| MCStatus | string | 当Action113门磁事件上报时返回，表示门窗状态 |  | 00 门窗关闭 |
|  |  |  |  | 01 门窗打开 |
| Electric | int | 当Action113门磁事件上报时返回，表示电池电压 |  |  |
| CSQ | int | 当Action113门磁事件上报时返回，表示信号强度 |  |  |
| B | int | 当Action113门磁事件上报时返回，表示电量 |  |  |
| PDType | string | NB的产品类型 | 01 门磁 |  |
|  |  |  | 02 烟感 |  |
|  |  |  | 03 红外 |  |
|  |  |  | 04 气感 |  |
|  |  |  | 05 一氧化碳 |  |
|  |  |  | 06 紧急按钮 |  |
|  |  |  | 07 防拆探测 |  |
|  |  |  | 08 水浸 |  |
|  |  |  | 09 红外对射 |  |
|  |  |  | 0A 断电报警器 |  |
|  |  |  | 0B 门阻报警器 |  |
|  |  |  | 0C 电梯停运监测 |  |
|  |  |  | 0D 人体存在跌倒报警器 |  |
|  |  |  | FF 网关 |  |
|  |  | SCA的设备类型 | 0x00 未知类型（待指定型号） |  |
|  |  |  | 0x10 NB网关 |  |
|  |  |  | 0x11 NB门磁 |  |
|  |  |  | 0x12 NB红外 |  |
|  |  |  | 0x13 NB烟感 |  |
|  |  |  | 0x14 NB气感 |  |
|  |  |  | 0x15 NB手爆 |  |
|  |  |  | 0x16 NB紧急按钮 |  |
|  |  |  | 0x17 NB CO |  |
|  |  |  | 0x18 NB水浸 |  |
|  |  |  | 0x19 NB震动 |  |
|  |  | YJ的设备类型 | 02 燃气 |  |
|  |  |  | 03 烟感 |  |
|  |  |  | 04 SOS |  |
|  |  |  | 05 一氧化碳 |  |
| EventType | string | 当Action为61表示NB设备上报（61且不带此EventType默认是其它PDType报警) |  | 0D00 设备故障 |
|  |  |  |  | 0D01 驻留报警 |
|  |  |  |  | 0D02 跌倒报警 |
|  |  |  |  | 0D03 有人报警 |
|  |  |  |  | 0D04 无人报警 |
|  |  | 当Action113为门磁事件 当Action114为烟感、气感、门磁设备 当Action为115表示拉绳SOS设备 |  | 02 报警 |
|  |  |  |  | 03 报警恢复 |
|  |  |  |  | 04 防拆报警 |
|  |  |  |  | 05 防拆报警恢复 |
|  |  |  |  | 06 低电压 |
|  |  |  |  | 07 低电压恢复 |
|  |  |  |  | 08 传感器故障 |
|  |  |  |  | 09 传感器故障恢复 |
|  |  |  |  | 0A 测试报警 |
|  |  |  |  | 0B 测试报警恢复 |
|  |  |  |  | 0C 紧急报警 |
|  |  |  |  | 0D 紧急报警恢复 |
|  |  |  |  | 0E 温度报警 |
|  |  |  |  | 0F 温度报警恢复 |
|  |  | 当Action为116表示SCA设备 |  | 0x0000 在位 |
|  |  |  |  | 0x0001 告警 |
|  |  |  |  | 0x0002 低电 |
|  |  |  |  | 0x0003 标识 |
|  |  |  |  | 0x0004 防拆 |
|  |  |  |  | 0x0005 故障 |
|  |  |  |  | 0x0006 实际数据 |
|  |  |  |  | 0x000B 停电 |
|  |  |  |  | 0x000D 测试 |
|  |  |  |  | 0x0011 报警恢复 |
|  |  |  |  | 0x0012 低压恢复 |
|  |  |  |  | 0x0014 防拆恢复 |
|  |  |  |  | 0x0015 故障恢复 |
|  |  |  |  | 0x0016 有人报警 |
|  |  |  |  | 0x0017 有人报警恢复 |
|  |  |  |  | 0x0018 无人报警 |
|  |  |  |  | 0x0019 无人报警恢复 |
|  |  |  |  | 0x001E 添加子设备 |
|  |  |  |  | 0x001F 删除子设备 |
|  |  |  |  | 0x0020 5 分钟有人报警 |
|  |  |  |  | 0x0021 2 分钟有人报警 |
|  |  |  |  | 0x0022 60 分钟有人报警 |
|  |  |  |  | 0x0023 10 分钟报警 |
|  |  |  |  | 0x0024 10 分钟报警恢复 |
|  |  |  |  | 0x0025 5 分钟报警 |
|  |  |  |  | 0x0026 5 分钟报警恢复 |
|  |  |  |  | 0x0027 8 小时无人报警 |
|  |  |  |  | 0x0028 12 小时无人报警 |
|  |  |  |  | 0x0029 24 小时无人报警 |
|  |  |  |  | 0x00AA 设备 ACK |
|  |  |  |  | 0x00CC 进入生产测试 |
|  |  |  |  | 0xFA01 翻身报警 |
|  |  |  |  | 0xFA02 离床报警 |
|  |  |  |  | 0xFA03 心率过高报警 |
|  |  |  |  | 0xFA04 心率过低报警 |
|  |  |  |  | 0xFA05 呼吸过高报警 |
|  |  |  |  | 0xFA06 呼吸过低报警 |
|  |  |  |  | 0xFA07 离床报警 |
|  |  |  |  | 0xFA08 AI 报警 |
|  |  |  |  | 0xFA09 紧急报警 |
|  |  |  |  | 0xFA10 紧急报警恢复 |
|  |  |  |  | 0xFA12 无人报警 |
|  |  |  |  | 0xFA13 无人报警恢复 |
|  |  |  |  | 0xFA14 有人报警 |
|  |  |  |  | 0xFA15 有人报警恢复 |
|  |  |  |  | 0xFA16 驻留报警 |
|  |  |  |  | 0xFA17 驻留报警恢复 |
|  |  |  |  | 0xFA18 跌倒报警 |
|  |  |  |  | 0xFA19 跌倒报警恢复 |
|  |  |  |  | 0xFA20 静止报警 |
|  |  |  |  | 0xFA21 静止报警恢复 |
|  |  |  |  | 0xFA22 测试恢复 |
|  |  |  |  | 0xFA23 温度报警 |
|  |  |  |  | 0xFA24 温度报警恢复 |
|  |  |  |  | 0xFA25 按键触发 |
|  |  |  |  | 0xFA26 取消按键 |
|  |  |  |  | 0xFA27 CO 报警 |
|  |  |  |  | 0xFA28 CO 报警恢复 |
|  |  |  |  | 0xFA29 寿命到期 |
|  |  |  |  | 0xFA30 断电报警 |
|  |  |  |  | 0xFA31 断电报警恢复 |
|  |  |  |  | 0xFA32 温度急升报警 |
|  |  |  |  | 0xFA33 门已打开 |
|  |  |  |  | 0xFA34 门已关闭 |
|  |  | 118防跌倒雷达设备 |  | 01 设备电量告警 |
|  |  |  |  | 02 设备故障告警 |
|  |  |  |  | 03 跌倒告警 |
|  |  |  |  | 04 滞留告警 |
|  |  |  |  | 05 长时间无人体存在提醒 |
|  |  | 当Action为122表示NB温湿度设备 |  | 01 高温报警 |
|  |  |  |  | 02 低温报警 |
|  |  |  |  | 03 高湿度报警 |
|  |  |  |  | 04 低湿度报警 |
|  |  |  |  | 05 SOS报警 |
|  |  |  |  | 06 低电压报警 |
|  |  | Action=153, STR设备红外报警 |  | 0001 报警 |
|  |  |  |  | 0011 报警恢复 |
|  |  | Action=139，JHL门磁设备 |  | 1 门已打开 |
|  |  |  |  | 2 门已关闭 |
|  |  |  |  | 3 开门测试 |
|  |  |  |  | 4 关门测试 |
| RQND | int | 当Action为燃汽报警时返回，表示燃汽浓度，单位%LEL |  |  |
| VideoUrl | String | 当action为117时返回，视频门磁报警后现场15秒高清视频 |  |  |
| CoverUrl | String | 当action为117时返回，视频门磁报警后现场的一张照片 |  |  |
| JGAlarmType | int | 当Action为128 |  | 10 溢水告警恢复 |
|  |  |  |  | 11 溢水告警 |
|  |  |  |  | 12 电池电压告警 |
|  |  |  |  | 13 井盖打开或关闭报警 |
| JGLeanAngle | int | 当Action为128时返回，倾斜角度,取值范围:0-180 |  |  |
| JGCoverState | int | 当Action为128时返回，井盖状态 |  | 0 关闭 |
|  |  |  |  | 1 开启 |
| JGArmingState | int | 当Action为128时返回，布防状态 |  | 0 撤防 |
|  |  |  |  | 1 布防 |

5.消息已读推送数据

{

"pushType": 5,

"SMID": "1627365811861174001443036",

"MID": "861174001443036",

"Time": "2021-07-27 14:04:40",

"Action": 7

}

参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| pushType | int | 推送类型 |
| SMID | string | 消息ID |
| MID | string | 设备IMEI |
| Time | string | 时间 |
| Action | Int | 消息类型 |

6.计步和睡眠翻转次数推送数据

{

"pushType": 6,

"MID": "860315001079723",

"Step": 2035,

"Roll": 15,

"Day": "20211030"

}

参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| pushType | int | 推送类型 |
| MID | string | 设备IMEI |
| Step | Int | 步数 |
| Roll | Int | 睡眠翻转次数 |
| Day | string | 日期[yyyyMMdd] |

7.进出围栏推送数据

{

"pushType": 7,

"MID": "861174002017037",

"Lon": 113.303642,

"Lat": 23.145624,

"Pro": "广东省",

"City": "广州市",

"Dist": "越秀区",

"Str": "太和岗路",

"Time": "2021-11-01 16:09:30",

"Content": "进入围栏(创意大道)"

}

参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| pushType | int | 推送类型 |
| MID | string | 设备IMEI |
| Lon | float | 设备当前位置，经度 |
| Lat | float | 设备当前位置，纬度 |
| Pro | string | 设备当前位置，省份 |
| City | string | 设备当前位置，城市 |
| Dist | string | 设备当前位置，县区 |
| Str | string | 设备当前位置，街道 |
| Time | string | 进出围栏时间，格式为[yyyy-MM-dd HH:mm:ss] |
| Content | string | 消息内容，进或出围栏 |

8.微聊语音推送数据

{
    "msgType": 2,
    "MID": "860711111119681",
    "Time": "2025-10-22 10:26:29",
    "content": "https://files.yiyangiot.com/app/2025/10/22/xxx.amr",
    "pushType": 8
}

参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| pushType | int | 推送类型，微聊推送为8 |
| msgType | string | 消息类型：1 为文字消息，2 为语音消息 |
| MID | int | 设备号 |
| Time | string | 推送时间 |
| content | string | msgType =0时，为发送消息的字符串 msgType =1，为语音文件URL地址,文件类型为amr |

Tips: 下发微聊见接口4.3.6

- 睡眠数据推送

{ "data":[ { "B":100, "MID": "", "SBreath":0,// 呼吸率 "SStatus":4,// 状态：3-睡眠，4-离床,5-打鼾，6-体动。 "SDate":"2026-03-26 17:24:48", "SHeart":0,// 心率 "OL": 1 } ], "MID":"", "Time":"2026-03-26 17:24:48", "pushType":10 }

参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SBreath | int | 呼吸率 |
| SStatus | int | 状态：3-睡眠， 4-离床, 5-打鼾，6-体动 |
| SHeart | int | 心率 |

12.手表睡眠数据推送

{

"MID": "861174010098581",

"Day": "20221028",

"DS": 81,

"LS": 555,

"AW": 18,

"Time": "2022-10-28 08:02:31",

"pushType": 12

}

参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MID | string | 设备IMEI |
| Time | string | 时间 格式为[yyyy-MM-dd HH:mm:ss] |
| Day | string | 睡眠日期，格式yyyymmdd |
| DS | int | 深睡时长，分钟为单位 |
| LS | int | 浅睡时长，分钟为单位 |
| AW | int | 清醒时长，分钟为单位 |

13.手表心率HRV数据推送

{

"MD":"860316001040368",

"StartTime":"1685072164",

"Flag":"1",

"Data"":"763",

"Datalndex":"28",

"Time":"2023-05-26 11:36:59

}

参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MID | string | 设备IMEI |
| Time | string | 时间 格式为[yyyy-MM-dd HH:mm:ss] |
| StartTime | string | 时间戳,开始测量的时间及唯一标识,例如：1682479179 (每轮中测量上报的数据包序号使用同一个时间戳) |
| Flag | int | 本轮测量的开始/进行中/结束，0==开始，1==进行中，2==结束 |
| Data | int | 本轮测量的一组数据包,内容是多个R-R值（数量不定） |
| Datalndex | int | 本轮测量中上报的数据包序号,2个字节字符串，例如：01 |

15.设备数据推送

// dType = 3(温湿度设备)

{

"pushType": 15,

"dType": 3,

"MID": "860xxx4053",

"Time": "2025-10-28 16:15:38",

"ETWD": "28", // 温度

"ETSD": "58", // 湿度

"CSQ": "9", // 信号

"AETWD_HIGH": "10", // 温度上限

"AETWD_LOW": "0", // 温度下限

"AETSD_HIGH": "99", // 湿度上限

"AETSD_LOW": "0" // 湿度下限

}

// dType = 4 (4G睡眠带)

{

"pushType": 15,

"dType": 4,

"MID": "860xxx4053", // 设备号

"Time": "2025-10-28 16:15:38",

"BWSD": 22, // 被窝温度(℃)

"BreatheRate": 50, // 呼吸率

"BodyHeart": 11, //  心率(次/分钟)

"OnbedState": "10", // 在床状态，0离床，1在床

"ICCID": "864354838465354", // 设备卡的ICCID号

}

位置信息上报推送

Url：第三方平台登记时提供

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：NO

注意事项：返回说明根据是否有对应的返回字段来判断接收到推送的数据类型，有可能同时推送多种类型的数据

返回结果字段说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Name | string | 消息发起者的昵称 |
| ImgID | string | 消息发起者的图像ID |
| Lon | float | 经度 |
| Lat | float | 纬度 |
| Pro | string | 省份 |
| City | string | 城市名称 |
| Dist | string | 区 |
| Str | string | 街道 |
| Radius | float | 精准度 |
| BRadius | float | 围栏半径 |
| BLon | float | 围栏经度 |
| BLat | float | 围栏纬度 |
| BName | string | 围栏名称 |
| Time | string | 时间 |
| MID | string | 设备ID |

H5小见免费对接

小见H5链接（可以自定义域名配置）：https://web.yiyangiot.com/device/

小见SSO单点登录（不用再输账号密码）跳转页面接口url为：https://web.yiyangiot.com/device/#/?token=xxx

H5接口url为：https://health.yiyangiot.com/

微信小程序跳转H5需配置业务域名，步骤如下

      - 登录微信开放平台

      - 点击“管理-开发管理-业务域名-修改”按钮

      - 下载校验文件并发给和您对接的技术人员

      - 填写域名“web.yiyangiot.com”并保存（若提示系统错误，请等待3分钟刷新页面后再尝试）

H5接口

登录

URL:  /auth/oauth/accessToken

Http请求方式：Post

请求参数说明：

注：请求头Headers需要设置Authorization 为 Basic YXBwOmFwcA==

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| grant_type | true | string | 登录类型，固定传pwd |
| username | true | string | 账号 |
| password | true | string | 登录密码，返回前需做md5及base64编码 |

Java密码加密示例：

加密结果为：O5CdqDSBn18BlQQFSxTSXg==

注册

URL: /app/v3/account/register

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：true

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| username | True | String | 注册的账号，手机号或邮箱 |
| password | True | String | 登录密码，返回前需做md5及base64编码 |
| nickName | False | String | 昵称 |

发送验证码

URL: /app/v3/account/sendCode

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：true

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| username | true | string | 手机号或邮箱，用于找回密码 |

用户是否存在

URL: /app/v3/account/userExist

Http请求方式：GET

参数调用格式：Params

是否需要登录验证：true

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| username | true | string | 手机号或邮箱号 |

响应参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| data | Boolean | true存在，false不存在 |

{ "code": 0, "msg": null, "data": true }

找回密码

URL: /app/v3/account/h5FindPwd

Http请求方式：Post

参数调用格式：JSON格式

是否需要登录验证：true

请求参数说明：

| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| username | true | string | 手机号或邮箱号 |
| code | true | string | 验证码 |
| password | true | string | 新登陆密码，返回前需做md5及base64编码 |